| SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2025 - 2026 MÔN: CÔNG NGHỆ 12 Thời gian làm bài: 45 phút |  |
| --- | --- | --- |
| (Đề có 4 trang) |  |  |
| Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... |  | ĐỀ GỐC 2 1201EA |

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:  Kĩ thuật điện là ngành kĩ thuật liên quan đến

A.  nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện, điện từ, …. vào sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng.

B.  nghiên cứu về vật liệu và lựa chọn vật liệu phù hợp cho các quy trình sản xuất tự động trong công nghiệp.

C.  nghiên cứu và ứng dụng linh kiện điện tử, mạch tích hợp, … để thiết kế, chế tạo các thiết bị điện tử.

D. nghiên cứu và ứng dụng các nguyên lí, định luật của vật lí để sản xuất và cải tiến các loại động cơ.

Câu 2. Công việc của một thợ điện thuộc đội quản lý- sửa chữa đường dây của Điện lực thành phố Đà Nẵng là

A. thiết kế các bản vẽ sơ đồ mạch điện và tài liệu kĩ thuật mô tả hệ thống điện của thành phố.

B. sản xuất, chế tạo các thiết bị điện phục vụ cho sản xuất và đời sống.

C. bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện và các trạm biến áp thuộc phạm vi quản lí.

D. tư vấn thiết kế và giám sát thi công điện cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố.

Câu 3:   Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha, người ta dùng

A.  máy phát điện xoay chiều ba pha.

B.  máy phát điện xoay chiều một pha.

C. máy phát điện xoay chiều một pha hoặc ba pha.

D. pin hoặc ac quy.

Câu 4. Cấu trúc chung của hệ thống điện quốc gia bao gồm

A. nguồn điện và lưới điên.				B. nguồn điện và tải tiêu thụ điện.

C. trạm biến áp, lưới điện và tải tiêu thụ điện.	D. nguồn điện, lưới điện và tải tiêu thụ điện.

Câu 5: Phương pháp sản xuất điện năng nào dưới đây tạo ra nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính?

A. Điện gió.                                                		B. Thủy điện.

C. Điện mặt trời.                                         	D. Nhiệt điện.

Câu 6. Trong sơ đồ cấu trúc của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ, thiết bị thuộc ô số (1) là

A. tủ điện chiếu sáng.

B. máy biến áp.

C. tủ điện phân phối tổng.

D. tủ điện phân phối nhánh.

Câu 7. Điền vào chỗ trống (…) để được nội dung đúng.

Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt thuộc lưới điện phân phối, có nhiệm vụ truyền tải năng lượng điện từ trạm biến áp phân phối đến …….  của người dùng là các hộ gia đình.

A. tải tiêu thụ                      				B. tủ điện phân phối tổng

C. tủ điện phân phối nhánh               		D. công tơ điện

Câu 8.  Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt ở Việt Nam có

A. điện áp 220V, tần số 50 Hz.         		B. điện áp 380V, tần số 100 Hz.

C. điện áp 110V, tần số 50 Hz.        		D. điện áp 220V, tần số 100 Hz.

Câu 9. Đây là kí hiệu của thiết bị nào trong hệ thống điện gia đình?

A. Đèn huỳnh quang.				B. Cầu chì.

C. Chuông điện. 					D. Máy điều hòa.

Câu 10. Trên vỏ một dây dẫn điện có ghi: Cu- 220V- 2,5mm2. Chọn nhận định sai về các thông số kĩ thuật này.

A. Dây dẫn điện có lõi bằng đồng.

B. Điện áp định mức của dây dẫn có giá trị 220V.

C. Tiết diện dây dẫn là 2,5 mm2.

D. Chiều dài dây dẫn bằng 25 m.

Câu 11: Theo quy trình lắp mạch điện điều khiển một bóng đèn sử dụng hai công tắc, bước cuối cùng là

A. nối mạch điện vào nguồn.

B. xác định vị trí nguồn lấy điện, đánh dấu vị trí lắp đặt công tắc và đèn.

C. lắp công tắc vào bảng điện.

D. chuẩn bị vật tư, thiết bị điện và công cụ hỗ trợ.

Câu 12. Tiết kiệm điện năng là

A. hạn chế sử dụng điện trong sản xuất.

B. giảm tổn thất điện và giảm mức tiêu thụ điện.

C. giảm lượng điện năng phân phối cho tải tiêu thụ.

D. ưu tiên sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất thấp.

II. Câu trắc nghiệm đúng/ sai (4 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mạch điện ba pha đối xứng có 𝑈𝑑 = 380V và điện trở các tải  Z1 = Z2 = Z3 = 40Ω như hình vẽ:

Các nhận định dưới đây về mạch điện là đúng hay sai?

Đ- a). Nguồn điện nối hình sao có dây trung tính.

Đ- b). Tải 1 nối hình sao, tải 2 và tải 3 nối hình tam giác.

S- c). Điện áp pha trên tải 1 là .

Đ- d). Dòng điện pha trên tải 2 và tải 3 là .

Câu 2. Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng tại tỉnh Phú Thọ trên dòng sông Đà thuộc Bắc Bộ. Trước khi nhà máy thủy điện Sơn La khánh thành thì đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà máy là nguồn cung cấp điện năng lớn cho hệ thống điện quốc gia với công suất phát điện lên tới 1920MW.

Phương pháp sản xuất điện năng của nhà máy được nhận xét như sau:

Đ- a). Nhà máy sử dụng thế năng của nước trong hồ chứa để chuyển thành động năng làm quay tuabin của máy phát điện tạo ra điện.

S- b). Dòng điện được tạo ra là dòng một chiều.

Đ- c). Nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện năng là năng lượng tái tạo, sạch, không phát thải khí nhà kính.

S- d). Công suất phát điện của nhà máy ổn định quanh năm, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.

Câu 3. Khi được giáo viên cho quan sát sơ đồ cấu trúc chung của hệ thống điện trong một gia đình như hình vẽ dưới đây. Một bạn học sinh xung phong mô tả hệ thống điện này như sau:

Lưới điện hạ áp 380/220V

Thiết bị đóng- cắt và đo lường điện

Tủ điện tổng

Tủ điện phòng khách

Tải tiêu thụ

Tủ điện phòng ngủ 1

Tải tiêu thụ

Tủ điện phòng ngủ 2

Tải tiêu thụ

Tủ điện phòng bếp

Tải tiêu thụ

Tủ điện phòng vệ sinh

Tải tiêu thụ

FFĐ- a). Hệ thống điện có nhiệm vụ phân phối điện năng từ mạng điện hạ áp cho các tải tiêu thụ là các thiết bị sử dụng điện trong gia đình.

S- b). Hệ thống điện của gia đình trên có 4 tủ điện nhánh đặt trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và phòng vệ sinh.

S- c). Tải tiêu thụ trong các phòng chỉ có đèn chiếu sáng.

Đ- d). Dây dẫn điện có thể đi nổi hoặc ngầm trong tường.

Câu 4. Tiết kiệm điện trong gia đình là một chủ đề nóng hổi và thiết thực. Mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong hóa đơn tiền điện và trong nổ lực bảo vệ môi trường. Dưới đây là một số cách tiết kiệm điện trong gia đình:

Đ- a). Khi lựa chọn thiết bị điện cần chú ý đến số sao ghi trên nhãn năng lượng, số sao càng cao thì khả năng tiết kiệm điện của thiết bị càng tốt.

Đ- b). Thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED hoặc sử dụng đèn chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời (đối với bóng đèn ngoài sân) để tiết kiệm điện năng.

Đ- c). Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc trong giờ cao điểm.

S- d). Rút điện nguồn tủ lạnh vài lần trong ngày để tiết kiệm điện.

III. Tự luận (3 điểm): Thí sinh trả lời cho câu 1 và câu 2.

Câu 1 (1,5 điểm). Trình bày khái niệm an toàn điện và đề xuất các biện pháp an toàn trong sử dụng điện.

Câu 2 (1,5 điểm). Máy điều hòa  LG Inverter IEC24M1 (hình ) có công suất tiêu thụ là 2000W, hệ số ; hệ số an toàn hat = 2. Hãy tính toán thông số kĩ thuật và lựa chọn aptomat phù hợp nhất cho máy điều hòa này trong các loại sau: MCCB1P/6A; MCCB1P/10A; MCCB1P/16A; MCCB1P/25A.

.